PAGE  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

	Titolo:
SCHEMA CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA

Elaborato dalla commissione strutture
	pubbl/priv
 E: 69.30

	Delibera del Consiglio: 21.06.04
	In vigore dal:  
 21.06.04
Prima emissione


87A-3 – Redazione ing. P. Rigo
1. Il presente schema viene proposto affinchè, con i necessari adattamenti, costituisca la base per la redazione del “CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA”

Si ricorda che il certificato di idoneità statica sostituisce il Certificato di Collaudo, qualora non sussista o non sia possibile acquisire la documentazione del progetto strutturale dell’edificio.

SEGUE SCHEMA CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA
REGIONE         ....................

PROVINCIA DI  ...................

COMUNE DI      ...................

CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA
Il sottoscritto Ing.

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n.               , 

è stato incaricato dalla ditta

residente in                            Via  

in qualità di 

di accertare l’idoneità statica dell’immobile di proprietà di

sito in                                                  Via                            

censito all’Agenzia Provinciale del Territorio di

Comune di                                             F.                    Mapp.

al fine di accertare    (motivare le ragioni dell’incarico – verifica statica di opera abusiva – verifica di inidoneità, ecc.)

1 - DESCRIZIONE  DEL FABBRICATO

L’immobile oggetto dell’indagine è costituito da           (descrivere sommariamente il fabbricato e la destinazione d’uso)

La struttura portante è costituita da:

· fondazioni

· struttura in elevazione

· solaio

· copertura

· altri elementi strutturali

(descrivere i principali elementi strutturali sia nella tipologia  sia  nelle dimensioni)

2 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Sono  acquisiti, in via preliminare, i seguenti elaborati di progetto:

· progetto architettonico;

· esecutivi delle strutture;

· relazione di calcolo;

· relazione geotecnica

Si è proceduto altresì ad una ricognizione generale dell’opera per verificare la corrispondenza con gli elaborati progettuali

Oppure - Non essendo stato possibile acquisire la documentazione /parte della documentazione di progetto, si è proceduto ad un rilievo degli elementi strutturali dell’edificio

3 - INDAGINI ESEGUITE

Allo scopo di verificare le condizioni generali del fabbricato si è proceduto ad eseguire le seguenti indagini:

· terreno di fondazione: in assenza di relazione geotecnica è stato eseguito un (sondaggio, prova penetrometrica, ecc.)

(oppure - Essendo stata acquisita la Relazione Geotecnica non è stata eseguita alcuna indagine sul terreno di fondazione)

· fondazioni: per la verifica della tipologia e della consistenza delle opere di fondazione si è proceduto ad eseguire (descrivere le indagini eseguite)

· strutture in elevazione (descrivere le indagini eseguite es. rilievo, ispezione, prove sclerometriche,  prove di carico, ecc.)

· solai: (descrivere le indagini eseguite es. rilievo, ispezione, prove sclerometriche, prove di carico, ecc.)

4  - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Dalla documentazione acquisita risulta che nella realizzazione delle strutture  sono stati utilizzati:

· calcestruzzo tipo

· acciaio da c.a. tipo

· acciaio da carpenteria tipo

· murature in laterizio tipo

· murature in blocchi di cemento tipo

· legno tipo

· ecc.

Oppure - In assenza di certificazioni sulla qualità dei materiali impiegati si è proceduto al prelievo di campioni per l’esecuzione di prove di qualificazione in laboratorio.

Oppure - In assenza di prove di certificazione sulla qualità dei materiali e nell’impossibilità di procedere a prelievi di campioni si sono assunte, per i materiali impiegati, prudenzialmente le seguenti tensioni ammissibili:

· calcestruzzo

· acciaio da c.a.

· acciaio da carpenteria

· muratura in laterizio

· muratura in blocchi di cemento

· legname da carpenteria

· ecc.

5 - ESITI DELLE INDAGINI 

A seguito delle indagini eseguite si è potuto riscontrare quanto segue:

1. caratteristiche costruttive (descrivere se l’impostazione strutturale dell’edificio risulta corretta  o se presenta deficienze e/o incongruenze)

2. condizioni generali dell’edificio;

(descrivere le condizioni statiche del fabbricato con particolare riguardo alla presenza di lesioni o carenze strutturali per le quali si dovrà inoltre individuare la possibile causa);

3. qualità dei materiali (descrivere, sulla base delle indagini eseguite, la qualità dei materiali impiegati, la loro corrispondenza alle norme di legge, lo stato di conservazione e/o degrado e l’idoneità all’impiego nelle strutture esaminate);

4. controllo del proporzionamento (descrivere le verifiche analitiche eseguite e specificare se le sollecitazioni risultano compatibili con le sezioni delle strutture anche in relazione ai materiali impiegati).

6 - CONCLUSIONI

A seguito delle indagini e delle verifiche eseguite, il sottoscritto professionista, rilevato che:

· (esporre le ragioni per le quali si ritiene l’opera staticamente idonea/non idonea ed in particolare in caso di inidoneità specificare se sia o no possibile il consolidamento e, in caso negativo, per quale motivo)

CERTIFICA

l’idoneità/la non idoneità statica del fabbricato sito in

Via               

censito all’Agenzia Provinciale del Territorio di                                       

Comune di                                                    F.                    Mapp.

di proprietà di

(solo nel caso di inidoneità statica)

ATTESTA

altresì che si rende necessario procedere alla redazione di un progetto di adeguamento statico (oppure - che non è possibile il consolidamento e pertanto si rende necessario procedere alla completa demolizione):

.................................li...................................








Il tecnico

PAGE  
10

